## Sheet1
2021年9月7日院内推介会报价单
序号 | 名 称 | 国产/进口 | 生产厂家 | 规格型号 | 供货商 | 单价 （万元） | 质保期 | 备注 （请填写专机专用耗材、易损件报价、售后服务及是否可提供备用机等） | 注册证号 | 主要用途及参数
NYZBB-SBK-2021021 | 压缩空气罐 | [8 empty] | 用于医用压缩空气。3立方、不锈钢气罐；最高允许工作压力≥1.05MPa；工作介质：空气；实验压力≥1.32MPa
NYZBB-SBK-2021022 | 环氧乙烷灭菌器维保(3年） | [8 empty] | 品牌：美国3M，型号：8XL
NYZBB-SBK-2021024 | 膀胱镜 | [8 empty] | 技术参数：内窥镜可承受低温等离子消毒；可选购耐高温高压消毒。 镜体外径：小于或等于Ø4mm 镜体长度：小于或等于302mm 视向角：30° 有效景深：5mm-100mm 插入鞘套规格：21Fr 插入工作长度：≥220mm 手术器械规格：7Fr×370mm 配套器械：异物钳和活检钳等。 光缆：配有转换接头可与奥林巴斯、STORZ等光源连接。 光缆接头可与STORZ、OLYMPUS、等光缆连接。
填报说明：请将此表格填写完成后置于标书首页。推介议价会当天请将此表格电子版带到会场。请按上表顺序如实填写相关内容，产品名称前的序号不可更改，产品名称请填注册证名称。拟投标公司没有的产品请划“﹨”，此表格蓝色部分无需打印。填表如有疑问请联系 招投标管理办公室 温麟 电话19107737402